____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      FRANK AUDIODATA                                    BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03

____________________________________________________________________________

Deze terminal kan zowel gebruikt worden door zienden, slechtzien- den als

blinden.  Wat op het beeldscherm verschijnt, kan uitge- sproken worden door

een spraaksynthesizer en in grootschrift op het scherm komen.

Er wordt gebruik gemaakt van een gewoon toetsenbord. Om het scherm af te

tasten zijn er twee schuifknoppen aanwezig, n voor de regels en n voor

de kolommen.  Dit aftasten kan ook automatisch met een instelbare snelheid

gebeuren.

Om te funktioneren moet deze terminal aangesloten worden op een computer

IBM-PC of een compatibel toestel.  Op deze manier komt men tot een volwaar-

dige computer waar andere toestellen zoals printers, braille-drukkers,

braille-leesregel, modems,e.a. kunnen op aangesloten worden.  Eveneens kan

de software beschikbaar voor deze computers gebruikt worden zonder wijzi-

gingen of beperkingen. Een aansluiting voor een TV-loep in deelbeeld is

voorzien.

De synthetische stem kan ingesteld worden op Duits of op Engels. De lees-

snelheid is instelbaar.  Geluidssignalen laten toe snel zicht over het vol-

ledig scherm te krijgen, ook bij grootschrift.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      FRANK AUDIODATA                                    BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : FRANK AUDIODATA                        tel.: 00 49 07254-4091

Kriegsstrasse 13-15

Postfach 1161

D-6839 OBERHAUSEN-RHEINHAUSEN

BRD

Verdeler : F.J.TIEMAN B.V.                        tel.: 00 31 01814-2477

Moolhoek 5                             tlx.: 24764 TIMAN NL

Postbus 592

NL-3235 XK ROCKANJE

NEDERLAND

Prijs    : ong. 300 000 Bfr. (maart 1986)

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : 47(l)x23.5(b)x8(h) cm

Gewicht       : ong.4 kg

____________________________________________________________________________