____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       BRAILLO 35                                   NOORWEGEN

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Deze trage braille-drukker (35 braille-tekens per seconde) is een tafelmodel

bestemd voor gebruik op school, op kantoor en thuis.  Hij is geschikt voor

kleine en middelgrote oplagen. De werking is vrij geruisloos.

Er wordt enkelzijdig zes- of acht-punten-braille gedrukt met maximaal 40

braille-tekens per lijn.  Het papier moet aan deze eisen voldoen : ketting-

papier met een maximum-breedte van 33 cm.  De naalddruk is door de gebruiker

instelbaar voor verschillende papierkwaliteiten.

Via een serile kommunikatielijn kan hij aangesloten worden op de meeste

bestaande microcomputers.

De drukker wordt geleverd in een plastieken koffer en is draagbaar.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       BRAILLO 35                                   NOORWEGEN

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : BRAILLO NORWAY A.S.                    tel.: 00 47 33-30 977

Ringshaugvn. 118                       tlx.: 70333 brail n

P.O.Box 647

N-3101 TONSBERG

NORWAY

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14

Dhr. L.De Wulf

Mastweg 2

B-2610 Wilrijk

Prijs    : 416 500 Bfr.

Prijsopgave daterend van december 1985

Netvoeding    : 110/220V, 50-60Hz

Afmetingen    : 58(l)x35(b)x15(h) cm

Gewicht       : ongeveer 15 kg

____________________________________________________________________________