____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       TYPOBRAILLE                                        BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Deze zeer trage drukker is een tafelmodel dat als braille-drukker (12 brail-

le-tekens per seconde) en als zwartdruk-printer (45 karakters per seconde)

kan gebruikt worden.  Hij is voornamelijk geschikt voor persoonlijk gebruik.

Het is een licht-aangepaste versie van de OLIVETTI DY450 zwartdruk-printer.

Er wordt enkelzijdig zes- of acht-punten-braille gedrukt met maximaal 56

braille-tekens per lijn.  Het papier moet aan deze eisen voldoen : ketting-

papier met een maximum-breedte van 42.4 cm.  Ook losse bladen kunnen inge-

voerd worden.

Kommunikatie met computer is mogelijk zowel serieel als parallel.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       TYPOBRAILLE                                        BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Ingenieurbro                          tel.: 00 49 7248-5114

Hans-Gunther Forstner

Marxzeller Str. 3

D-7541 LANGENALB

BRD

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14

Dhr. L.De Wulf

Mastweg 2

B-2610 Wilrijk

Prijs    : 262 000 Bfr.

Prijsopgave daterend van december 1985

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : 60(l)x50(b)x18(h) cm

Gewicht       : 12 kg

____________________________________________________________________________