____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      MICROBRAILLER 2400                                 USA

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03

____________________________________________________________________________

Deze draagbare computerterminal met braille-uitlezing laat toe te werken met

elke computer voorzien van een serile kommunikatielijn.  De uitlezing

bestaat uit 24 zes-punten-braille-cellen.

Gegevens kunnen opgenomen worden met de ingebouwde cassetterecorder. Een

tekst-editor met een geheugen van 6000 karakters is aanwezig.  Bij het

intypen wordt de tekst automatisch op cassette weggeschreven.

Hij wordt bediend met een braille-toetsenbord en zes bijkomende toetsen.

Alle aanduidingen zijn in zwartschrift en in braille aangebracht.

Twee serile kommunikatielijnen zijn aanwezig voor verbindingen met

computers en printers.

Verschillende opties zijn verkrijgbaar : schrijfmachine-toetsenbord, visuele

braille display, modem.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      MICROBRAILLER 2400                                 USA

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : TRIFORMATION SYSTEMS Inc.              tel.: 00 1 (305)2834817

3132 S.E. Jay Street

STUART,FLORIDA 33497

USA

Verdeler :

Prijs    :

Netvoeding    : 105-127VAC,50/60Hz

met batterijen 6-8 uren werking

Afmetingen    : 30.5(l)x31.2(b)x6(h) cm

Gewicht       : 4.4 kg

____________________________________________________________________________