____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       RS 14                                        NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Deze braille-drukker (160 braille-tekens per seconde of 240 lijnen per mi-

nuut) is bestemd voor kantoren, instituten en scholen.  Hij is geschikt voor

middelgrote en grote oplagen.

Er wordt enkelzijdig zes- of acht-punten-braille gedrukt met maximaal 40

braille-tekens per lijn.  Het papier moet aan deze eisen voldoen : ketting-

papier met een breedte gelegen tussen 20 en 36 cm, de papierdikte mag gaan

tot 160 g/m2.  Het is tevens mogelijk om karakter per karakter te drukken.

Zowel een serile als een parallelle kommunikatielijn is aanwezig voor aan-

sluiten van computers.  Tevens zijn in optie uitbreidingskaarten verkrijg-

baar om apparaten aan te sluiten zonder standaardkommunikatielijn.

Buiten de normale bedieningstoetsen, zijn er twee toetsen aanwezig waaraan

men zelf een funktie kan geven. Aanpassing van het toestel aan eigen speci-

fieke noden is mogelijk.

Deze drukker is niet vervoerbaar.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       RS 14                                        NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : RESUS B.V.                             tel.: 00 31 1858-187 77

Antoniuslaan 1                         tlx.: 29453 resus nl

NL-3341 GA H.I.AMBACHT-HOLLAND

NEDERLAND

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14

Dhr. L.De Wulf

Mastweg 2

B-2610 Wilrijk

Prijs    : 1 007 000 Bfr.

Prijsopgave daterend van december 1985

Netvoeding    : type S 220V,50Hz 3A,max. 6A

type E 115V,60Hz 3A,max. 6A

ook verkrijgbaar 240V,50Hz 3A,max. 6A

Afmetingen    : 55(l)x44(b)x76(h) cm

Gewicht       :  80 kg

____________________________________________________________________________