____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       INDEX                                           ZWEDEN

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Deze zeer trage braille-drukker (20 braille-tekens per seconde) is een ta-

felmodel bestemd voor gebruik op school, op kantoor en thuis.  Hij is ge-

schikt voor kleine oplagen.

Er wordt enkelzijdig zes- of acht-punten-braille gedrukt met maximaal 40

braille-tekens per lijn.  Het papier moet aan deze eisen voldoen : ketting-

papier met een breedte van 19.8 tot 31 cm, de papierdikte mag gaan van 70

tot 150 g/m2.  De naalddruk is door de gebruiker instelbaar voor verschil-

lende papierkwaliteiten.

Vier serile kommunikatielijnen zijn voorzien voor aansluiting van een com-

puter, zwartdrukprinter, e.a.  In optie kan een aansluiting voor teletekst

en tekst-via-telefoon verkregen worden.  Met het bijhorend brailletoetsen-

bord kan hij tevens als elektrische schrijfmachine gebruikt worden.

Nadat een tekst is ontvangen en afgedrukt, blijft deze inwendig in het ge-

heugen, kan met het toetsenbord gewijzigd worden en terug afgedrukt.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       INDEX                                           ZWEDEN

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : POLAR PRINT PROD. AB                   tel.: 00 46-920-51995

Hantverkarvagen 20                     tlx.: 80213 Elenor-S

P.O.Box 155

S-95400 GAMMELSTAD

SWEDEN

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14

Dhr. L.De Wulf

Mastweg 2

B-2610 Wilrijk

Prijs    : 368 900 Bfr.

392 700 Bfr. met brailletoetsenbord

Prijsopgave daterend van maart 1986

Netvoeding    : 110/220V, 50-60Hz

Afmetingen    : drukker      : 50(l)x29(b)x16.5(h) cm

toetsenbord  : 26.5(l)x13.5(b)x3(h) cm

Gewicht       : drukker      : 12.2 kg

toetsenbord  :  1.0 kg

____________________________________________________________________________