____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         LUXO ARGUS LM-2                              NOORWEGEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15

____________________________________________________________________________

De LUXO Argus LM-2 is een lichtleesloep met een gloeilamp van 40W.

De lens heeft een diameter van 10 cm en een vergrotingsfactor van 1,75 maal

( 3 dioptrie ).

De loep is aangebracht op een stabiel geconstrueerd armatuur met uitwendig

veersysteem.  De loep heeft een groot verstelbereik door de armlengte van

95 cm en ruime zwenkmogelijkheden van de loepbevestiging.

De loep heeft verschillende bevestigingsmogelijkheden. Ze kan bevestigd wor-

den met een tafelklem ( standaard inbegrepen ), met een muursteun of op een

tafelvoet.

Deze lichtleesloep kan op aanvraag van een kleine dimmer voorzien worden, om

de juiste lichtbehoefte bij te regelen.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         LUXO ARGUS LM-2                              NOORWEGEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Jac. Jacobsen                          tel.: 00 47 2 67 38 93

Enebakkveien 117

N-0680 OSLO 6

NORWAY

Verdeler : OBREG LIGHTING N.V.                    tel.: 02/428 20 05

Jetselaan 108                          tlx.: 25581

B-1080 BRUSSEL

Prijs    : 2450 Bfr.

Prijsopgave daterend van mei 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 40W

Afmetingen    : lens: 10 cm diameter

Gewicht       : niet gegeven

____________________________________________________________________________