____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         MONITOR MS-19/MIL-19                               USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Deze monitor wordt gebruikt in kombinatie met de Voyager XL-5 TV-loep.

Deze 48cm-monitor is enkel verkrijgbaar in zwart/wit.  Lichtsterkte en kon-

trast zijn regelbaar met een draaiknop. Men kan het geheel kantelen voor een

juiste instelling van de leeshoek.  Met de Voyager XL-5 gebruikt, geeft hij

een vergroting instelbaar tussen 4.5x en 60x.

Extra-hoge zijsteunen zijn verkrijgbaar als optie.  Op die manier wordt het

mogelijk scherm en leesvlak in n lijn te brengen, wat het hanteren van de

TV-loep vergemakkelijkt.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         MONITOR MS-19/MIL-19                               USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : VTEK                                   tel.: 00 1 213-452-5966

1625 Olympic Boulevard                 tlx.: 910-343-6875

SANTA MONICA, CA 90404

USA

Verdeler : VAN HOPPLYNUS N.V./VISION CARE         tel.:02/214 09 70

Koningsstraat 101                      tlx.:24632 plynus

B-1000 BRUSSEL

Prijs    : 52.705 Bfr. monitor

119 Bfr. netsnoer

Prijsopgave daterend van april 1986

Netvoeding    : 240V/50Hz, 60VA

Afmetingen    : 45(b)x34(d)x41(h) cm

Gewicht       : ong. 10kg

____________________________________________________________________________