____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS TV-LOEP  3 x 24 M                    NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen, te schrijven of te

typen.

De 61cm-monitor is enkel verkrijgbaar in zwart/wit.  Lichtsterkte en kon-

trast zijn regelbaar met een draaiknop.  De ingebouwde zoomlens geeft een

vergroting instelbaar tussen 3x en 24x.  Focussering gebeurt met een draai-

knop en instellen van de vergroting met een drukknop.

Het leesvlak wordt verlicht met twee halogeenlampjes.  Het bestaat uit twee

delen:het groot leesvlak (59.5x44cm) beweegt in de voorwaarts/achterwaarts-

richting, het kleine (30x30cm) in de links/rechts-richting en kan verwijderd

worden.  Het is uitgerust met kantlijnstops in de links/rechts-richting.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden:positief of negatief beeld, beeldaf-

dekking-optie, deelbeeld-optie voor gebruik met tweede camera, deze dient

tevens voor het schrijfmachinegebruik.

Dit groot toestel is niet draagbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS TV-LOEP  3 x 24 M                    NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : PHILIPS NEDERLAND B.V.                 tel.: 00 31 40-782761

VB 2-14

Postbus 90050

NL-5600 PB EINDHOVEN

NEDERLAND

Verdeler : N.V. PHILIPS & MBLE Ass.               tel.: 02/211 91 56

de Brouckreplein 2 (B27)              tlx.: 61511 phemb b

B-1000 BRUSSEL

Prijs    :  99.484 Bfr. basistoestel

105.910 Bfr. met beeldafdekking

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 500W

Afmetingen    : 65(b)x42(d)x79(h) cm

Gewicht       : ong. 50kg

____________________________________________________________________________