____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         TIEMAN MINI TV-LOEP                          NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen, te schrijven of te

typen.

De 31cm-monitor is verkrijgbaar in de kleuren : zwart/wit,groen of amber.

Lichtsterkte en kontrast zijn regelbaar met een draaiknop.  De ingebouwde

zoomlens geeft een vergroting instelbaar tussen 3x en 35x.  Focussering en

instellen van de vergroting gebeurt met een draaiknop.  De beeldbuis kan

kantelen voor een optimale instelling van de leeshoek.

Het leesvlak (35x35cm) wordt verlicht met twee TL-lampjes om verhitting en

schittering te voorkomen.  Het is uitgerust met een remsysteem in de voor-

waarts/achterwaarts-richting en met kantlijnstops in de links/rechts-rich-

ting.  Een laag draagbaar model van schrijfmachine met bewegende wagen kan

gebruikt worden.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden:positief of negatief beeld, beeldaf-

dekking, deelbeeld voor gebruik met een tweede camera, kaderinstelling, op-

tie voor IBM-schrijfmachinegebruik,schoolbordset-optie.

Het toestel is in de hoogte verstelbaar d.m.v. een vijzel.  Deze   TV-loep

is draagbaar.

Een nieuwe versie met afneembare monitor is zopas op de markt verschenen.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         TIEMAN MINI TV-LOEP                          NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : F.J.TIEMAN B.V.                        tel.: 00 31 1814-2772/2477

Moolhoek 5                             tlx.: 29764 timan nl

Postbus 592

NL-3235 XK ROCKANJE

NEDERLAND

Verdeler : S.B.C.V.                               tel.:02/538 89 20

Argonnestraat 37

B-1060 BRUSSEL

Prijs    : 133.018 Bfr. basistoestel

246.843 Bfr. 2 cameraset met vaste en losse camera

223.425 Bfr. 2 cameraset met twee vaste camera's

Gedetailleerde prijslijst op aanvraag

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : 35.5(b)x43(d)x58(h) cm

Gewicht       : ong. 20kg

____________________________________________________________________________