____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        AUTOMATISCH LEESVLAK                          NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 18.03.06                                     11/86

____________________________________________________________________________

Dit volledig automatisch leesvlak kan het gewone mechanische leesvlak ver-

vangen bij elke door TIEMAN gemaakte tv-loep.  Het geheel bestaat uit drie

delen: het leesvlak, een controlepaneel en een drievoudig voetpedaal.

De leessnelheid en regellengte zijn instelbaar.  Daarnaast zijn er drie fa-

ciliteiten: aflezing regel na regel, aan het einde van een regel gaat het

vlak automatisch of met een voetpedaal naar het begin van de volgende regel;

beweging naar boven, het vlak gaat automatisch of met een voetpedaal naar

boven; beweging naar onder, het vlak gaat automatisch of met een voetpedaal

naar onder.

Dit automatisch leesvlak kan in de plaats van het normale leesvlak bevestigd

worden of kan onder een tweede camera geplaatst worden.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        AUTOMATISCH LEESVLAK                          NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 18.03.06                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : F.J. TIEMAN B.V.                      tel.: 00 31  1814-2772/2477

Moolhoek 5                            tlx.: 29764 timan nl

Postbus 592

NL-3235 XK ROCKANJE

NEDERLAND

Verdeler : S.B.C.V.                              tel.: 02/538 89 20

Afdeling van de BrailleLiga

Argonnestraat 37

B-1060 BRUSSEL

Prijs    : ong. 105.000 Bfr.

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 50W

Afmetingen    : tafelblad: 45(b)x65(d) cm

leesvlak : 45(b)x30(d) cm

Gewicht       : niet gegeven

____________________________________________________________________________