____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        MAGNILINK                                        ZWEDEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

De Magnilink is een draagbaar systeem voor slechtzienden.  Het bestaat uit

een elektronisch gedeelte verbonden met een handcamera met uitwisselbare

optische kop, en wordt aangesloten op een monitor of televisie.

Lichtsterkte en kontrast zijn instelbaar op het elektronisch gedeelte.

Focussering en instellen van de vergroting gebeurt op de handcamera.  De

vergroting is instelbaar tussen 9x en 54x.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden: positief of negatief beeld,

beeldafdekking, optie voor aflezen van het beeldscherm van een computer.

De camera kan in een draaibare houder aan de draagtas worden bevestigd, om

te schrijven.

Als optie is een 44cm-monitor verkrijgbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        MAGNILINK                                        ZWEDEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : LOW VISION INTERNATIONAL AB                 tel.: 00 46 470-14590

Storgatan 30

S-352 31 VAXJO

SWEDEN

Verdeler : DRAECK OPTICS N.V.                          tel.: 03/887 80 40

Boomsesteenweg 11                           tlx.: 72076

B-2630 AARTSELAAR

Prijs    : 118 103 Bfr. (met koffer en zonder scherm)

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz

12V batterijvoeding

Afmetingen    : niet gegeven

Gewicht       : handcamera: 300 g

____________________________________________________________________________