____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        LUNA IA-TAFEL                                    ZWEDEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 18.03.06                                     11/86

____________________________________________________________________________

Deze individueel aanpasbare tafel is speciaal ontworpen voor kinderen en

ouderen met een beperkt gezichtsvermogen.

De tafel is traploos verstelbaar in hoogte door middel van een draaihandel,

linker of rechter tafelpoot.  Als optie ook leverbaar met bediening aan de

voorzijde.  De ingestelde hoogte in mm wordt getoond op de hoogte-schaal van

de linker tafelpoot.  Twee tafelhoogten zijn verkrijgbaar : standaarduitvoe-

ring met instelbare hoogte tussen 55-80 cm, en de speciale uitvoering met

instelbare hoogte tussen 66-91 cm.

Het hoek van het tafelblad ten opzichte van de horizontale as is traploos

verstelbaar tot 80.  De kantlijst is verti-

kaal verstelbaar met "L"-slot.

Het tafelblad ( 80(l)x60(b) cm ) is voorzien van een magnetische kunststof-

plaat, die het gebruik van magneten mogelijk maakt.

De tafel is leverbaar met of zonder kastje.

Verschillende toebehoren zijn verkrijgbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        LUNA IA-TAFEL                                    ZWEDEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 18.03.06                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : LUNA INTERNATIONAL AB                      tel.: 00 46 322-730 00

S-441 80 Alingsas

SWEDEN

Verdeler : ANNO REHAB ERGOTOOLS B.V.                  tel.: 00 31 2207-19624

Marconistraat 14

NL-1704 RG HEERHUGOWAARD

NEDERLAND

Prijs    : 1237,- gulden (zonder kastje)  BTW niet inbegrepen

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Afmetingen    : tafelblad: 80(l)x60(b) cm

Gewicht       : niet gegeven

____________________________________________________________________________