____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE        ERIKA 500                                  DDR

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.12                                     11/86

____________________________________________________________________________

Deze braille-schrijfmachine met bewegende wagen en vaste schrijfkop is

voorzien van zes toetsen met in het midden de spatietoets.  De

schrijfmachine is uitgerust met linker- en rechter kantlijninstelling en

terugsteltoets.  De rechter kantlijn-aanduiding gebeurt met een bel.

Het bladformaat van het papier mag gaan tot 34(l)x27(b)cm.

De afstand tussen twee opeenvolgende braillecellen bedraagt 6 mm, de

regelafstand is 10 mm.  Maximaal 39 brailletekens per lijn.

Een variante op deze schrijfmachine is deze met eenhandige bediening (links-

en rechtshandig ).

Deze schrijfmachine wordt met een koffer geleverd.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE        ERIKA 500                                  DDR

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.12                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : BLINDEN-UND-SEHSCHWACHENVERBAND DER DDR

Clara Zetkin Strasse 105                   tel.: 00 37  220 29 31

Postschliesfach 1273

1080 BERLIN

DDR

Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE                tel.: 050/32 28 21

Oudenburgweg 34 A

B-8202 VARSENARE

Prijs    : 5.675 Bfr.

Prijsopgave daterend van april 1986

Afmetingen    : 39(b)x23(d)x9(h) cm

Gewicht       : 3 kg

____________________________________________________________________________