____________________________________________________________________________

SPRAAK                        KLOK CT-660                                  J

Handynet 3,2,1  -  Nordic 21.42.18                                     02/87

____________________________________________________________________________

Draagbaar sprekend (Engels of Duits) klokje met ingebouwde wekker, timer en

chronometer.

De tijd wordt ook op een LCD-display getoond volgens de 12-uren aanduiding

(AM en PM) in uren, minuten en seconden.  De maximum capaciteit van de timer

en de chronometer is 9 uur 59 minuten en 59 seconden.

De spraakfunkties zijn :

- het tijdstip door een druk op de knop.

- tijdaankondiging elk half uur.

- alarmtijd aankondiging.

- aankondiging van tussentijd in alarm (5min, 10 min), bij gebruik als

chronometer.

- aankondiging van de tussentijd, bij gebruik als chronometer.

De levensduur van de batterijtjes is ongeveer n jaar, afhankelijk van het

soort batterijen en van de frequentie van tijdsaankondigingen.

____________________________________________________________________________

SPRAAK                        KLOK CT-660                                  J

Handynet 3,2,1  -  Nordic 21.42.18                                     02/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : Sharp Corporation

Osaka

Japan

Verdeler   : Licht en Liefde                        tel.: 050/38.68.21

Oudenburgweg 34A

8202 Varsenare-Jabbeke

Prijs      : 7 438 Bfr.

prijsopgave daterend van januari 1987

Voeding    : 3V (DC) d.m.v. 2 batterijtjes 1,5V type 'AA'

Afmetingen : 114x60,7x22,4 mm

Gewicht    : 160 gr. zonder batterijtjes

___________________________________________________________________________