____________________________________________________________________________

SPRAAK                       VOTEX                                         D

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.33.12                                     02/87

____________________________________________________________________________

Deze spraaksynthesizer is een toestel dat gegevens afkomstig van een

computer kan uitspreken in het Duits via de ingebouwde luidspreker.  Engels

is op aanvraag verkrijgbaar.  Volume, toon en spreeksnelheid zijn traploos

regelbaar door de gebruiker d.m.v. draaiknoppen aan de voorkant.  De

volgende uitspraakmogelijkheden kunnen door de gebruiker ingesteld worden d.

m.v. een keuzeschakelaar:

-vloeiend spreken met of zonder leestekens.

-woord per woord uitspreken tijdens de gegevensinvoer, met of zonder

leestekens.

-spellen van de woorden.

-bij telefoonnummers wordt na de naam het nummer in groepjes van twee

cijfers gelezen.

De afkortingen worden verstaanbaar (vloeiend) uitgesproken.  Het is mogelijk

een eigen woordenlijst aan te leggen.

Aansluiting voor serile (V24 RS 232 I/O) en parallel (Centronics input)

datalijn.  Er is ook een aansluitbus voor een extra luidspreker of

hoofdtelefoon van 8 Ohm.  Kan b.v. aangesloten worden op de

parallel-aansluiting van de Schneider CPC 464, 664 en 6128 homecomputer.

D.m.v. een hulpprogramma op cassette of schijf wordt de monitor al of niet

uitgeschakeld en worden alle beeldschermtransacties doorgestuurd naar de

Votex.  Voor dit hulpprogramma neemt men best kontakt op met een

computerclub, b.v. de Hobby Computer Club (HCC).  Adres : HCC Belgi

Ruytenburgstraat 74   2600 Berchem  tel.: 03/239.32.81 en

HCC Nederland   Postbus 2249   3500 GE Utrecht  tel.: 00 31 30 94 6645

telkens van ma. tot vrij. van 13u tot 17.30u.

____________________________________________________________________________

SPRAAK                            VOTEX                                    D

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.33.12                                     02/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG          tel.: 00 49 2304 160  05

Talweg 2                               tlx.: 8 229 622 fhp-d

Postfach 1620

D-5840 SCHWERTE

BRD

Verdeler   : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14

Dhr. L. De Wulf

Mastweg 2

2610 Wilrijk

Prijs      : 50 575 Bfr.

Prijsopgave daterend van januari 1987

Netvoeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 220x230x70 mm

Gewicht    :

____________________________________________________________________________