_____________________________________________________________________________

SPRAAK                        THE PROMPT WRITER                           USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.33.12                                        02/87

_____________________________________________________________________________

Dit is een sprekend tekstverwerkingspakket dat het de visueel gehandicapte

mens mogelijk maakt om aan tekstverwerking te doen.  Het is geschikt voor IBM

PC's en compatibelen.(MS DOS)  Het printertype moet opgegeven worden bij

bestelling zodat de nodige aanpassingen kunnen gemaakt worden, dit alles is

in de prijs inbegrepen.  Er kunnen twee printers tegelijkertijd aangesloten

worden, n ervan kan bijvoorbeeld een brailleprinter zijn.  De standaard

voorziene printers zijn de Brother HR-15 en de TI 855.

Het beeldscherm kan vanuit het programma uitgeschakeld worden zodat het

programma sneller kan lopen.  Door een speciale logische opstelling van een

reeks functietoetsen kan men door zijn tekst "reizen".  Men kan van letter

per letter tot paragraaf per paragraaf door de tekst lopen.  Dit is een

belangrijk verschil met de meest gangbare tekst naar spraak

omzettingsprogramma's.  Bij deze laatste moet men lijn per lijn (scrolling)

het scherm aftasten.  Er is een identificatie-mode, d.w.z. dat de ingedrukte

toets z'n functie niet uitvoert maar vertelt, interessant bij het

experimenteren en leren.  Alle manipulaties om file's te behandelen worden

gestuurd vanuit menu's zodat de gebruiker geen moeilijke operating system

bevelen moet kennen.  De communicatie met de gebruiker gebeurt via een

spraaksynthesizer en het toetsenbord.  Er zijn geen grafische- en

rekenmogelijkheden voorzien.

Het volledige pakket omvat hetvolgende : de programmaschijf, een sprekende

handleiding op schijf, acht introductie geluidcassettes, 30 blz. beschrijving

in braille, een Votrax Personal Speech system (spraaksynthesizer) + kabel,

Keytronics 5151 toetsenbord met handleiding.

_____________________________________________________________________________

SPRAAK                        THE PROMPT WRITER                           USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.33.12                                        02/87

_____________________________________________________________________________

Ontwerp    : Syn. Talk Systems and Services         tel.: 00 1 415 334-0586

70 Estero Avenue

San Francisco, California 94127

USA

Verdeler   :

Prijs      : 1500 dollar  (1986)

Voeding    :

Afmetingen :

Gewicht    :

_____________________________________________________________________________