_____________________________________________________________________________

SPRAAK                        FUCA SK 205 (TI-66)                         USA

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.12.06                                        02/87

_____________________________________________________________________________

Dit toestel is gebaseerd op het wetenschappelijk programmeerbare rekenmachine

TI-66 van Texas Instruments.

Het is uitgerust met een serile communicatielijn (RS 232 V24) en de nodige

stuurelectronica.  Voor spraak (Engels, Duits, Zweeds, Fins, e.a.) is het

toestel reeds geprogrammeerd.

Dit sprekende rekentoestel kan ook verbonden worden met een braille-printer,

de Versa braille en andere apparaten die kunnen communiceren via een serile

datalijn. (RS 232 V24)

Alle grondbewerkingen, negen haakjesniveau's, 64 geheugens en alle

wetenschappelijke bewerkingen.  Verder zijn er 512 programmeerstappen

mogelijk.  Formules worden ingegeven zoals ze geschreven worden.

_____________________________________________________________________________

SPRAAK                        FUCA SK 205 (TI-66)                         USA

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.12.06                                        02/87

_____________________________________________________________________________

Ontwerp    :

Verdeler   : SZB                                    tel.: 00 41 71 23 36 36

Schtzengasse 4                                   secretariaat

CH-9001 St.Gallen                             00 41 71 23 36 38

hulpmiddelen

Prijs      : ongeveer 1000 Sfr.

Voeding    :

Afmetingen : 165x100x40 mm

Gewicht    : 550 gr

_____________________________________________________________________________