____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      BRAILINK                              GROOT-BRITTANNIE

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03

____________________________________________________________________________

Deze draagbare computerterminal met braille-uitlezing laat toe dat visueel

gehandikapte programmeurs werken met elke computer voorzien van een serile

kommunikatielijn.  De uitlezing bestaat uit 48 zes-punt-braille-cellen waar-

van er 40 gebruikt worden voor data en 8 als lijnindikatie en voor kontrole-

tekens.

Het is mogelijk gegevens met de ingebouwde cassetterecorders op te nemen, en

daarna,met de tekst-editor van het apparaat, deze te wijzigen of aan te vul-

len; met deze tekst-editor kunnen ook nieuwe teksten of programma's gegene-

reerd worden.

Het toetsenbord is op twee manieren te gebruiken : als standaard QWERTY of

als 6-toetsen-PERKINS.

Drie serile kommunikatielijnen zijn voorzien voor het aansluiten van prin-

ters, terminals met scherm, floppy discs, e.a.  Alle aanduidingen bij de

schakelaars zijn zowel in zwartschrift als in braille aangebracht.

Verschillende opties wat betreft software en hardware zijn mogelijk.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      BRAILINK                              GROOT-BRITTANNIE

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : CLARKE & SMITH INT. Ltd.               tel.: 00 44 1-669 4411

Melbourne House, Melbourne Road        tlx.: 22574 Casint G

WALLINGTON, SURREY SM6 8SD

ENGLAND

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14

Dhr. L.De Wulf

Mastweg 2

B-2610 Wilrijk

Prijs    : 470 000 Bfr.

Prijsopgave daterend van maart 1986

Netvoeding    : 200-250/115V ac,45-65Hz

Afmetingen    : 46(l)x36(b)x14(h) cm

Gewicht       : 9 kg

____________________________________________________________________________