____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      BRAILLEX-PC                                        BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic  21.09.03

____________________________________________________________________________

Dit toestel is een Personal Computer voor visueel gehandikapten. De uitle-

zing bestaat uit acht-punten-braillecellen met veerkrachtige stiftjes, 3

voor kontrole, en naar keuze 20, 40 of 2x40 voor de data.

Het toetsenbord bestaat uit een gewoon klavier (Duitse uitvoering) en een

apart numeriek toetsenbord met de cursorbesturing.  Men kan omschakelen naar

braille-toetsenbord.

Hij beschikt over 2 serile en 2 parallelle kommunikatielijnen, 1 aanslui-

ting voor cassetterecorder, 1 programmeerbare IEEE48-bus, en 1 beeldscherm-

aansluiting.  Er kunnen tot maximaal 4 disketteeenheden op aangesloten wor-

den.  Hij kan gebruikt worden als braille-terminal als hij aangesloten wordt

op een andere computer.  Standaard wordt hij uitgerust met een 3.5 inch dis-

kette-eenheid.

De volgende software is verkrijgbaar : de talen Basic 09, Pascal, C-compi-

ler, Cobol, Editor-Assembler-Debugger, de tekstverwerker Stylograph/Spell-

check, het bestandsbeheer RMS, Mailmerge en Dynacalc.  Een spraaksynthesizer

VOTEX kan aangesloten worden.

Deze computer is draagbaar en wordt geleverd in een koffertje.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      BRAILLEX-PC                                        BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : F.H.PAPENMEIER GmbH & Co. KG           tel.: 00 49 2304/1 6005

Talweg 2                               tlx.: 8 229 622 (fhp-d)

Postfach 1620

D-5840 SCHWERTE

BRD

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14

Dhr. L.De Wulf

Mastweg 2

B-2610 Wilrijk

Prijs    : met 20 braillekarakters 389 000 Bfr.

met 40 braillekarakters 466 500 Bfr.

met 80 braillekarakters 531 000 Bfr.

Prijsopgave daterend van december 1985

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : 50(l)x35(b)x10(h) cm

Gewicht       : 8.5 kg

____________________________________________________________________________