____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         DISPLAY PROCESSORS DP-10 en DP-11                  USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.15

____________________________________________________________________________

Deze toestellen laten een slechtziende toe een computer te gebruiken met de

meeste in de handel verkochte software.  Ze worden aangesloten op een moni-

tor, tevens is het mogelijk ze aan te sluiten aan een VTEK TV-loep, deze

moet uitgerust zijn met een deelbeeldschakeling.

DP-10 is geschikt voor gebruik met een Apple II, II+ en IIe.  Hij kan ge-

bruikt worden voor alle manipulatie van tekst.  Grafische karakters kunnen

echter niet vergroot worden, noch letters die op een grafische manier zijn

gemaakt.

DP-11 is geschikt voor gebruik met een IBM PC, PC/XT of PC/AT.  Met een Ex-

tended-Character-Set optie kunnen alle ASCII-karakters weergegeven worden,

ook de grafische.  Karakters gegenereerd op een andere manier zijn echter

niet vergrootbaar.

De vergroting (van 2x tot 16x) wordt ingesteld met een draaiknop, met een

'joystick' kan men de beelduitsnede besturen, positief of negatief beeld kan

gekozen worden, een lijn op het scherm kan gesoleerd worden tussen horizon-

tale strepen, automatisch kontinue lezen is mogelijk.  Buiten deze facili-

teiten zijn er nog enkele eenvoudig te bedienen funkties die de orintering

bij sterke vergroting verbeteren.  Door middel van de 'Computer Selection'

drukknop kan men overgaan naar het niet-vergrote beeld van de computer, op

deze manier kunnen grafische figuren op het scherm komen en kunnen

niet-slechtzienden de computer gebruiken.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         DISPLAY PROCESSORS DP-10 en DP-11                  USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.15

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : VTEK                                   tel.: 00 1 213-452-5966

1625 Olympic Boulevard                 tlx.: 910-343-6875

SANTA MONICA, CA 90404

USA

Verdeler : VAN HOPPLYNUS N.V./VISION CARE         tel.: 02/214 09 70

Koningsstraat 101                      tlx.: 24632 plynus

B-1000 BRUSSEL

Prijs    : 231 104 Bfr. computer-interface

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    :

Afmetingen    :

Gewicht       :

____________________________________________________________________________