____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         WALDMANN RLL 122                                   BRD

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15

____________________________________________________________________________

De WALDMANN RLL 122 is een lichtleesloep met ringvormige TL-lamp van 22W.

De lens heeft een diameter van 12 cm en een vergrotingsfactor van 2 maal ( 4

dioptrie ).  Als toebehoren is bovendien een opkleeflens met een diameter

van 3 cm en een vergrotingsfactor van 10 dioptrie leverbaar.

Door de stevige draagarm-konstruktie van de loep wordt hinderlijk natrillen

bij het verstellen vermeden.  De twee draaiende scharnieren zorgen voor de

instelbaarheid van de loep.

De loep heeft verschillende bevestigingsmogelijkheden. Ze kan bevestigd wor-

den met een tafelklem, op een tafelvoet, op een statief met vijf wielen of

met een muursteun.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         WALDMANN RLL 122                                   BRD

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : WALDMANN LEUCHTEN GmbH & Co.           tel.: 00 49 7720 7011

Peter-Henlein-Strasse 5                tlx.: 7 94 582

Postfach 3720

D-7730 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

BRD

Verdeler : C.T.R.                                 tel.: 02/538 61 73

Florencestraat 37                      tlx.: 24088

B-1050 BRUSSEL

Prijs    : 7.570 Bfr.

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 22W

Afmetingen    : lens: 12 cm diameter

Gewicht       : niet gegeven

____________________________________________________________________________