____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL              BT 40 A                                    BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

De BT 40 A is een braille-terminal voor aansluiting op een micro-computer.

In een behuizing zijn ondergebracht :

een braille-leesregel met 40 acht-punten braillecellen en twee

hiervan afgescheiden braillecellen om aan te duiden welke van

de twee helften van een lijn op de leesregel staat.

een braille-toetsenbord met acht toetsen en langs weerszijden

van de spatiebalk twee kontroletoetsen.

rechts van het brailletoetsenbord een numeriek toetsenbord met

kursorbesturingstoetsen.

Een lijn wordt uit het intern geheugen opgeroepen door een nummer gelegen

tussen 01 en 40 in te voeren met het numeriek toetsenbord.  Met de kursorbe-

sturingstoetsen kan worden overgegaan naar de vorige, volgende en laatst

geschreven lijn ( kursorlijn ).

Verder zijn er twee toetsen voor het verplaatsen van de kursor met 1 brail-

lecel per keer naar links en naar rechts.

De terminal wordt via een serile kommunikatielijn aan de computer aangeslo-

ten.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL              BT 40 A                                    BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : E.H.G.                                     tel.: 00 49  7451/7051

Brunnenstrasse 10                          tlx.: 7 65 406 dbli d

D-7240 HORB/NECKAR-NORDSTETTEN

BRD

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                       tel.: 03/828 80 14

Dhr. L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

Prijs    : 267.750 Bfr.

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : 50(b)x24(d)x7(h) cm

Gewicht       : 4,2 kg

____________________________________________________________________________