____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        LUNA BRAILLE-TYPETAFEL                           ZWEDEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 18.03.06                                     11/86

____________________________________________________________________________

Deze tafel is speciaal ontworpen voor blinde kinderen en ouderen, die

gebruik maken van een braille-schrijfmachine.

De tafel is traploos verstelbaar in hoogte ( tussen 57-82 cm ) door middel

van een draaihandel, aan de linker of rechter tafelpoot.  De ingestelde

hoogte in mm wordt getoond op de hoogte-schaal van de linker tafelpoot.

Het tafelblad heeft als afmetingen 77,5(l)x43(b) cm.  Het tafelblad is

uitgerust met een uitschuifbaar afzetblad.  Aan de achterzijde van de tafel

is een bergkast voor braille-boeken gemonteerd.  Deze bergkast heeft

uitneembare sekties en is voorzien van een afsluitbaar deksel.

De tafel is leverbaar met of zonder kastje voor zijmontage.

Verschillende toebehoren zijn verkrijgbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        LUNA BRAILLE-TYPETAFEL                           ZWEDEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 18.03.06                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : LUNA INTERNATIONAL AB                     tel.: 00 46  322-730 00

S-441 80 ALINGSAS

SWEDEN

Verdeler : ANNO REHAB ERGOTOOLS B.V.                 tel.: 00 31  2207-19664

Marconistraat 14

NL-1704 RG HEERHUGOWAARD

NEDERLAND

Prijs    : 1649 gulden (BTW niet inbegrepen)

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Afmetingen    :  tafelblad: 77,5(l)x43(b) cm

bergkast : 77  (b)x20(d)x36(h) cm

Gewicht       : niet gegeven

____________________________________________________________________________