____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        MAGNIVISION                                      ZWEDEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen, te schrijven of te

typen.

Het apparaat bestaat uit twee gedeelten: een monitor en een handcamera met

uitwisselbare optische kop.  De 44cm-monitor is enkel verkrijgbaar in

zwart/wit.  Lichtsterkte en kontrast zijn regelbaar met een draaiknop.  De

vergroting is afhankelijk van de afstand van de camera tot het leesvlak.  De

beeldbuis kan kantelen voor een optimale instelling van de leeshoek.

De camera kan in optie op een tafelstatief of in een draaibare houder

bevestigd aan de monitor worden.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden: positief of negatief beeld, opties

voor beeldafdekking, deelbeeld voor gebruik met een tweede camera,

kaderinstelling.

Verschillende toebehoren zijn verkrijgbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN        MAGNIVISION                                      ZWEDEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : LOW VISION INTERNATIONAL AB                 tel.: 00 46 470-14590

Storgatan 30

S-352 31 VAXJO

SWEDEN

Verdeler : DRAECK OPTICS N.V.                          tel.: 03/887 80 40

Boomsesteenweg 11                           tlx.: 72076

B-2630 AARTSELAAR

Prijs    : op aanvraag

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : 51(b)x40(d)x52,5(h) cm

Gewicht       : 17 kg

____________________________________________________________________________