____________________________________________________________________________

SPRAAK                        THERMOMETER                                 GB

Handynet 3,2,2 -  Nordic 09.51.03                                      02/87

____________________________________________________________________________

Engelstalige thermometer met een meetbereik van -30C tot 120C.

De nauwkeurigheid is 1/10C bij 35C en groter dan of gelijk aan 1C over het

hele bereik.

Metingen worden gedaan met de meetsonde.  Dit is een meetstift die via een

draad verbonden is met het meettoestel.

Het toestel werkt op herlaadbare batterijtjes, het laadtoestel wordt

meegeleverd.

De temperatuur wordt op de C afgerond, behalve tussen 35C en 42C waar

gewerkt wordt tot op 1/10C nauwkeurig.

De temperatuur kan naar keuze in C of F uitgesproken worden.

____________________________________________________________________________

SPRAAK                        THERMOMETER                                 GB

Handynet 3,2,2 -  Nordic 09.51.03                                      02/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : RNIB                                   tel.:00 44 01-388 1266

224 Great Portland Str.

LONDON W1N 6AA

Verdeler   : SZB                                    tel.:00 41 71 23 36 36

Schtzengasse 4                                  secretariaat

CH-9001 St.Gallen                      tel.:00 41 71 23 36 38

hulpmiddelen

Prijs      : 350 Sfr (SZB)

90,5 pond (RNIB)

Voeding    : batterijen oplaadbaar

240V  Netadapter meegeleverd

(ook geschikt voor 220V)

Afmetingen : 128x152x38 mm

165x140x114 mm verpakt

Gewicht    : 2 kg (3,9 kg in doos)

____________________________________________________________________________