____________________________________________________________________________

SPRAAK                        PC VERT                                    USA

Handynet 3,4,2 -  Nordic 21.33.12                                      02/87

____________________________________________________________________________

Een spraaksynthesizerpakket waarvan de spraakeenheid via een serile (RS

232) communicatielijn verbonden wordt met een IBM- of IBM compatibele

computer.

Werkt niet met grafische programma's.  Werkt wel met Lotus 1-2-3, Wordstar,

IBM Assistant-Series, enz...

De enige gesproken taal is het Amerikaans Engels.

Volume, toon en spreeksnelheid (20 tot 720 woorden/min) zijn door de

gebruiker permanent regelbaar d.m.v. draaiknoppen op het frontpaneel van de

spraakeenheid.

Het volledige pakket bestaat uit de spraakeenheid, programma's op diskette,

kabels, hoofdtelefoon, volledige documentatie op diskette, geluidband en

gewone zwartdruk, een compacte referentiegids in braille en de VERT QWERTY

tekstverwerker.

Het inspreken gaat van letter per letter tot zin per zin.

De gebruiker kan een eigen woordenboek programmeren met speciale afkortingen

en woorden.  Leestekens kunnen ook uitgesproken worden.

____________________________________________________________________________

SPRAAK                        PC VERT                                    USA

Handynet 3,4,2 -  Nordic 21.33.12                                      02/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : Telesensory Systems,Inc.               tel.:00 1 800 227-8418

455 North Bernards Avenue

Mountain View, CA 94043

USA

Verdeler   :

Prijs      :

Voeding    :

Afmetingen : 83x381x318 mm

Gewicht    : 5 kg (spraakeenheid)

____________________________________________________________________________