____________________________________________________________________________

SPRAAK                        THE CRICKET                                USA

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.33.12                                     02/87

____________________________________________________________________________

Spraaksynthesizer voor de Apple IIc.

Hij wordt gekoppeld aan de modem-poort van de computer en spreekt

Amerikaans.  Het toestel bezit en ingebouwde klok en luidspreker.  Er is een

draaiknop om het geluidsvolume te regelen en een aansluiting voor een mini

stereo hoofdtelefoon.  Het bijgeleverde programma ondersteunt alle

mogelijkheden.

Er zijn twee stem-modes : een 700-tal veel gebruikte woorden in een een

natuurlijk vrouwestem en een onbegrensde woordenschat (fonetisch) in

robot-stem.

De ingebouwde klok kan o.a. gebruikt worden voor het dateren van ProDOS

bestanden en voor een alarmfunctie met spraak.

Er is in optie een woordenboek op diskette met 4000 natuurlijk klinkende

woorden (vrouwestem) beschikbaar.

____________________________________________________________________________

SPRAAK                        THE CRICKET                                USA

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.33.12                                     02/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : Street Electronics Corporation         tel.: 00 1 805 684 4593

1140 Mark Avenue

Carpinteria, CA 93013

USA

Verdeler   :

Prijs      : 100 dollar

extra 4000 : 50 dollar

Netvoeding :

Afmetingen :

Gewicht    :

___________________________________________________________________________