____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    MICROTEK MS 300A                         USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Compacte beeldaftaster die geschikt is voor het electronisch lezen van tekst en beeld.  Het toestel kan door de visueel gehandicapte gebruikt worden om gedrukte zwartschriftdocumenten met de computer te verwerken.  De electronisch gelezen tekst wordt omgezet naar een file die leesbaar is voor de meeste tekstverwerkers of naar een universele (ASCII) file.  De gelezen tekst kan bijvoorbeeld naar een brailleleeslijn, brailleprinter, grootdrukprinter of spraaksynthesizer gestuurd worden.

De papierinvoer is langs de bovenzijde en kan op twee manieren gebeuren , nl. blad per blad via een schuin geplaatste plastic lade of automatisch per pakje van ongeveer 20 bladen. (alleen model MS 300A)  Het papier komt langs de onderzijde van de voorkant naar buiten.

D.m.v. een apart te kopen programma is het mogelijk om 13 veel voorkomende lettertypes te herkennen en te verwerken.  Vreemde lettertypes kunnen aangeleerd worden maar hij is (nog) niet geschikt voor handgeschreven teksten.  Er kan zowel mono- als proportioneel schrift verwerkt worden en er zijn 52 grijsgradaties.

Het aftastgebied beslaat een DIN A4 formaat en de aftastsnelheid is ongeveer 10 seconden per bladzijde.  Het toestel kan via een seriële of parallelle aansluiting met een computer (IBM of Macintosh) verbonden worden.

___________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    MICROTEK MS 300A                         USA

Handynet 3,4,2 Nordic 21.06.06                                         05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Microtek Inc.

16901 South West Avenue

Gardena,

California 90247, USA

tel. : 0031 213 321 2121

tlx. : 797880 Micro

fax. : 0031 213

Verdeler : Data Braille Service

t.a.v. Dhr. L. De Wulf

Mastweg 2

B - 2610 WILRIJK

tel. : 03/828.80.14

Prijs    : MS 300A : 158.865 BEF

Readstar II : 291.550 BEF

Readstar II+ : 358.190 BEF

(software voor letterherkenning, ook aanleren nieuwe lettertypes)

Readstar III : 541.450 BEF

(idem als II+ maar met optimalisatie)

Prijsopgave daterend van mei 1987.

Voeding    : 220 V AC

____________________________________________________________________________