____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                   VISTA                                    USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.XX                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een schermuitvergrotingssysteem dat slechtzienden toelaat om te werken met een IBM PC of compatibele.

Het VISTA-pakket bestaat uit drie delen : een insteekkaart, een diskette (5,25 inch) en een "muis" met drie druktoetsen.

Al de mogelijkheden worden bestuurd door de muis.  Het muisgestuurde verplaatsbare "venster" kan men willekeurig over het scherm bewegen.  De inhoud van dit "venster" kan dan uitvergroot worden tussen 3 en 16 maal.  Letters kunnen naar wens in de lengte of in de breedte vergroot worden.  Een groot deel van de grafische voorstellingen worden eveneens uitvergroot.

VISTA kan samen met de spraaksynthesizer PC VERT (van dezelfde fabrikant) gebruikt worden.

De VISTA-kaart behoudt haar functies indien men de computer als terminal geschakeld heeft aan bijvoorbeeld de grote computer van een bedrijf.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                   VISTA                                    USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.XX                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Telesensory Systems Inc.

455 North Bernardo Avenue

P.O. Box 7455

Mountain View,

California 94043, USA

tel. : 001 415 960 0920

001 800 227 8418

tlx. : 278838 tsi ur

Verdeler : S.B.C.V.

Afd. v/d Brailleliga

Argonnestraat 37

B - 1060 BRUSSEL

tel. : 02/538.89.20

Prijs    : 117.542 BEF

Prijsopgave daterend van maart 1987.

Voeding    : uit de computer

Afmetingen :

Gewicht    :

____________________________________________________________________________