____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                   VIDEOMATIC H                               D

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.06.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Een draagbare TV-loep die zowel op het net als op batterijen kan werken.  Dankzij de afmetingen, het gewicht en de koffer is het een zeer gemakkelijk te transporteren toestel.  De herlaadbare batterijen (Ni/Cd) en batte-rijlader zijn ingebouwd.  Men kan 2,5 uur werken op batterijvoeding.  De herlaadtijd bedraagt 5 uur.

De vergroting is traploos regelbaar tussen 6- en 35-voudig.  Het beeldscherm heeft de volgende afmetingen : 100 x 220 mm.  Men kan overschakelen van positief naar negatief beeld.  De beeldbuis heeft een anti-reflexie-laag en er is een afscherming voor het omgevingslicht.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                   VIDEOMATIC H                               D

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.06.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Reinecker Videotechniek GmbH

Darmstädter Strasse 3

D - 6101 BICKENBACH

tel. : 0049 6257 4897

Verdeler : SZB                       BRAILLELIGA

Schützengasse 4           De Dienst voor technische hulpmiddelen

CH - 9001 St. Gallen      Engelandstraat 57

tel.: 0041 7123 3636      B - 1060 Brussel

secretariaat        tel.: 02/538 89 20

tel.: 0041 7123 3638

hulpmiddelen

Prijs    : 7000 CHF

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 220 V/ 50 Hz

via de herlaadbare batterijen

Afmetingen : 300 x 300 x 150 mm

Gewicht    : met batterijen 8 kg

____________________________________________________________________________