____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL                BRAILLEX-IB 80                             D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

De Braillex-IB 80 is een braille-leeslijn voor de IBM-PC en IBM klonen.  Deze braille-terminal bestaat uit 2 onder elkaar gelegen leesregels van elk 40 acht-punten braillecellen.  Links en Rechts zijn acht bedieningstoetsen aangebracht.

De leesregels kunnen als volgt worden gebruikt : twee leesregels van elk 40 braillecellen waarmee een volledige lijn van het beeldscherm (80 tekens) voorgesteld wordt, de twee leesregels onafhankelijk van elkaar ofwel kunnen ze op een constant blijvende regelafstand van elkaar bewogen worden.

Om de braille-leesregel te gebruiken moet men de meegeleverde kaart (print) in een uitbreidingsslot van de computer steken.  Het programma (software) zit reeds op deze kaart.  Nu kan men direct beginnen met het uitlezen van het scherm via de braille-leesregel na het inschakelen van de computer.

De Braillex-IB 80 kan voor of achter het toetsenbord van de computer geplaatst worden.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL                BRAILLEX-IB 80                             D

Handynet 3,4,2, - Nordic 21.09.03                                      05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : F.H. Papenmeier GmbH Co. KG

Talweg 2

Postfach 1620

D - 5840 SCHWERTE

tel. : 0049 2304 /1 60 05

tlx. : 8 229 622 (fhp-d)

Verdeler : Data Braille Service

t.a.v. Dhr. L. De Wulf

Mastweg 2

B - 2610 WILRIJK

tel.: 03/828 80 14

Prijs    : 474.215 BEF

Prijsopgave daterend van mei 1987.

Voeding    : 220 V/ 50 Hz

Afmetingen :

Gewicht    :

____________________________________________________________________________