____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILINK                                    GB

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 48 piëzo-electrische zespunts braillecellen.  Het toestel is ontworpen om te werken als terminal op een mainframe computer.  Afhankelijk van het communicatieprotocol met de mainframe kan het nodig zijn om een protocol interface aan te kopen.  Deze protocol interface wordt dan tussen de mainframe en de Brailink geplaatst.  Deze brailleterminal is niet geschikt voor gebruik met personal computers.

In een behuizing vinden we de brailledisplay, de electronica, twee minicassettedrives en een standaard typemachineklavier (type QWERTY).  Op dit klavier kan een zespunts brailletoetsenbord gesimuleerd worden.  De gegevens kunnen bewaard worden op 2 mini cassettedrives (3,81 mm Philips) die softwaregestuurd zijn.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILINK                                    GB

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : CLARKE & SMITH INT.Ltd

Melbourne House

Melbourne Rd.

Wellington

GB-SURREY 5M6 8SD

Tel. : 0044 1 - 669 2464

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 466.480 BEF

prijsopgave daterend van september 1987

Voeding    : 220V/50Hz

Afmetingen : 460 x 360 x 140 mm

Gewicht    : 9 kg

____________________________________________________________________________