____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER               TRI-170                                     USA

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Deze brailledrukker (170 brailletekens per seconde of 250 lijnen per minuut) is bestemd voor kantoren, instituten en scholen.  Hij is geschikt voor middelgrote oplagen.

Er wordt enkelzijdig zes- of achtpuntsbraille gedrukt met maximaal 40 brailletekens per lijn.  De drukker vereist kettingpapier met een breedte gelegen tussen 12,4 en 34 cm, de lengte van het blad moet 27,94 cm bedragen.  Het aantal lijnen per blad is instelbaar op 25, 27 of 31 lijnen.

In principe kan deze drukker via een seriële communicatielijn (RS-232) aangesloten worden op elk computersysteem.  Tevens kan deze drukker informatie ontvangen via een telefoonlijn.

Met het bijhorende toetsenbord kan men snel boodschappen intikken en direct een brailledocument bekomen.

De drukker is niet verplaatsbaar.

____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER              TRI-170                                      USA

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : TRIFORMATION SYSTEMS, Inc.

3102 S.E. Jay Sstreet

Stuart

USA-FLORIDA 33

tel. : 001 305 283-4817

Verdeler : MAGYC MICRO                   ANTWERP BUSINESS AGENCY

Chemin du Gros Tienne, 56     Sanderusstraat 14

B-1328 OHAIN                  B-2018 ANTWERPEN

tlx. : A 1333501              tlx. : 71 271 abamet b

tel. : 02/654 01 61           tel. : 03/225 09 92

fax. : idem

Prijs    : 12.500 USD

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Voeding    : 110V/50-60Hz

Afmetingen : 940 x 635 x 610 mm

Gewicht    : 114 kg

____________________________________________________________________________