____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER               TED-600                                     USA

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Deze snelle brailledrukker (400 brailletekens per seconde of 1000 bladzijden per uur) is bijzonder geschikt voor instituten, scholen en brailledrukkerijen.  Hij is bestemd voor de produktie van boeken, tijdschriften en cursussen.

Er wordt dubbelzijdig zespuntsbraille gedrukt met maximaal 40 brailletekens per lijn.  De drukker vereist kettingpapier met een breedte gelegen tussen 26,7 en 24 cm, de lengte van het blad moet 27,94 cm bedragen (25 lijnen per blad).

In principe kan deze drukker via een seriële communicatielijn (RS-232) aangesloten worden op elk computersysteem.

Na elke 40 uren bedrijf moet deze drukker gereinigd worden.  De drukker is niet verplaatsbaar.

____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER              TED-600                                      USA

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : TRIFORMATION SYSTEMS, Inc.

3102 S.E. Jay Sstreet

Stuart

USA-FLORIDA 33

tel. : 001 305 283-4817

Verdeler : MAGYC MICRO                   ANTWERP BUSINESS AGENCY

Chemin du Gros Tienne, 56     Sanderusstraat 14

B-1328 OHAIN                  B-2018 ANTWERPEN

tlx. : A 1333501              tlx. : 71 271 abamet b

tel. : 02/654 01 61           tel. : 03/225 09 92

fax. : idem

Prijs    : 37.500 USD

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Voeding    : 110V/50-60Hz

Afmetingen : 1030 x 660 x 610 mm

Gewicht    : 114 kg

____________________________________________________________________________