____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLEX-IB 80 PIEZO                          D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 80 piëzo-electrische achtpunts braillecellen.    Deze brailleterminal kan aangesloten worden op de IBM PC(XT/AT) en alle slotcompatibele computers.  Het systeem werkt met alle programma's die niet-grafisch zijn.  Het volledig systeem bestaat uit 2 delen : de electronica op een insteekkaart en de behuizing met brailledisplay.  Op deze behuizing kan men elk toetsenbord plaatsen.  De brailleregel bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat en bestaat uit een aaneengesloten rij van 80 braillecellen.  De leestoetsen zijn zo geplaatst dat ze tijdens het lezen met de duimen kunnen bediend worden en zo bijvoorbeeld een volgende (of vorige) regel te kunnen oproepen.  De toegepaste "Venster"-techniek (uitlezing van videogeheugen) is veel gebruiksvriendelijker dan de brailleterminals die werken als een printer.  De leesregel van 80 cellen kan gesplitst worden in twee regels van 40 tekens, die onafhankelijk van elkaar werken.  Links van de leesregel bevinden zich vier extra cellen die statusinformatie geven van het systeem.  Ze geven o.a. de cursorpositie, schermregel en schermattributen aan.  Links en rechts van de leesregel bevinden zich functietoetsen en besturingstoetsen.  De IB 80 PIEZO beschikt over karaktersets die opgeroepen worden door een druk op één van de functietoetsen.   Het gebruik van piëzo-electrische elementen maakt de leesregel vrijwel ongevoelig voor stof en vuil.

Zie ook bij OCTOBRAILLE 84

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLEX - IB 80 PIEZO                        D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620

D-5840 SCHWERTE

tlx. : 8 229 622 (fhp-d)

tel. : 00 49 23 04 160 05

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 642.600 BEF

Prijsopgave daterend van september 1987

Voeding    : 220V/50Hz

Afmetingen : 780 x 250 x 35 mm

Gewicht    :

____________________________________________________________________________