____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          PERKINS (mechanisch)                      USA

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.12                                       01/88

____________________________________________________________________________

Deze brailleschrijfmachine met bewegende schrijfkop is voorzien van zes toetsen met in het midden de spatietoets.  De linker- en rechter kantlijn zijn instelbaar.  Een bel waarschuwt de gebruiker wanneer de rechter kantlijn wordt bereikt.  Verder is er een terugstel- en een regelopvoertoets voorzien.  Op het einde van een lijn wordt de schrijfkop manueel teruggebracht.

Het bladformaat van het papier mag gaan tot 356 x 292 mm.

De afstand tussen twee opeenvolgende brailletekens bedraagt 6 mm, de regelafstand is 10 mm.  Maximaal 41 brailletekens per lijn en 25 lijnen per blad.

Een variante op deze schrijfmachine is deze voor éénhandige bediening (linker- of rechterhand).  Het jumbo-model biedt extra grote braillepuntjes en cellen.  Dit voor visueel gehandicapten die moeilijkheden ondervinden bij het lezen van standaard-braille.

De brailleschrijfmachine wordt met stofhoes geleverd.

Opties : koffer, toetsen voor bediening met één hand, verlengtoetsen, papiergeleider, regelteller, correctiepen, frame voor reliëfplakband(Dymo).

____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          PERKINS (mechanisch)                      USA

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.12                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : HOWE PRESS OF PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND

175 North Beacon Street

P.O.Box 9982

WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02172

USA

tel. : 00 1 617-924 3434

Verdeler   : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE    BRAILLELIGA

Oudenburgweg 34A               Dienst voor technische

B-8202  VARSENARE              hulpmiddelen

tel. : 050/38 68 21            Engelandstraat 57

B-1060 BRUSSEL

tel. : 02/538 89 20

Prijs      : 26 202 BEF

Prijsopgave daterend van november 1987

Voeding    : n.v.t.

Afmetingen : 390 x 230 x 150 mm

Gewicht    : 4,5 kg

____________________________________________________________________________