____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          ERIKA 500/510/520                         DDR

Handynet 3,3,2 - Nordice 21.09.12                                      01/88

____________________________________________________________________________

Deze brailleschrijfmachine met bewegende wagen en vaste schrijfkop is voorzien van zes toetsen met in het midden de spatietoets.  De schrijfmachine is uitgerust met linker- en rechter kantlijninstelling en terugsteltoets.  De rechter kantlijnaanduiding gebeurt met een bel, vijf tekens voor het einde van het blad.

Het bladformaat van het papier mag gaan tot 270 x 340 mm.

De afstand tussen twee opeenvolgende braillecellen bedraagt 6 mm, de regelafstand is 10 mm.  Maximaal 39 brailletekens per lijn en 28 lijnen per blad.

Een variante op deze schrijfmachine is deze met éénhandige bediening, model 510 voor linkshandigen en model 520 voor rechtshandigen.

Deze schrijfmachine wordt met een koffer geleverd.

____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          ERIKA 500/510/520                         DDR

Handynet 3,3,2 - Nordice 21.09.12                                      01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : BLINDEN-UND-SEHNSCHWACHENVERBAND DER DDR

Clara Zetkin Strasse 105

Postschliesfach 1273

D-1080  BERLIN

tel. : 00 37 220 29 31

Verdeler   : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE    MAISON MARCEL HEENS

Oudenburgweg 34A               Bd de la Sauvernière, 134

B-8202  VARSENARE              Bte 001

tel. :050/38 68 21             B-4000 LUIK

tel. : 041/22 18 13            of :

Rue d'Assaut,7-7a Bte 2

B-1000  BRUSSEL

tel. : 02/511 22 70

Prijs      : 8330 BEF

prijsopgave daterend van november 1987

Voeding    : n.v.t.

Afmetingen : 390 x 230 x 90 mm

Gewicht    : 3 kg

____________________________________________________________________________