____________________________________________________________________________

AUDIO                          APH Model 3-5194                          USA

Handynet 3,3,2 Nordic - 21.21.03                                       01/88

____________________________________________________________________________

Dit is een draagbare cassetterecorder, gebouwd door General Electric voor het American Printing House.  Hij is speciaal ontworpen voor visueel gehandicapten.

Technische kenmerken en mogelijkheden zijn:

- ingebouwde herlaadbare batterijen en adapter/lader

- volume en toonregeling d.m.v. schuifregelaars

- ingebouwde micro en automatische opnameniveau-regeling

- auto-stop bij het einde van de band

- stekkerbussen met voelbare symbolen voor oortelefoon, hoofdtelefoon, microfoon met afstandsbediening, hulpingang en hulpuitgang (AUX)

- alle bandtransporttoetsen (stop, play, rewind, f-forward, pause en record) zijn voorzien van voelbare symbolen

- 2 instelbare bandsnelheden : 4,76 cm/s en 2,38 cm/s

- werkt in horizontale en verticale stand

- 2 of 4 sporen werking

- variabele snelheidscontrole d.m.v. schuifregelaar (+50% tot -20%) zonder toonhoogtecompensatie

- snel spoelen met behoud van de klank (review/preview)

- tone-index : een 70 Hz-toon kan opgenomen worden ter herkenning van bepaalde passages

- voice-index : spreek op een nabijgelegen spoor een indexwoord in zodat bij snel spoelen kan gezocht worden op het woord

In optie is een draagtas met schouderriem te verkrijgen.

____________________________________________________________________________

AUDIO                          APH Model 3-5194                          USA

Handynet 3,3,2 Nordic - 21.21.03                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : APH Inc.

American Printing House for the Blind Incorporated

1839 Frankfort Avenue

P.O.Box 6085

Louisville

USA-KENTUCKY 40206-0085

tel. : 001 502 895 2405

Verdeler   : CORPORATE SOLUTIONS

Klapstraat 48/4

3071  KORTENBERG

tel. : 02/759 98 96

Prijs      : toestel : 174 USD (richtprijs)

draagtas met schouderband : 8 USD (richtprijs)

Prijsopgave daterend van juli 1987

Voeding    : via ingebouwde herlaadbare Ni-Cad batterijen

via ingebouwde met adapter/lader (110V/60Hz)

Afmetingen : 283 x 238 x 76 mm

Gewicht    : 2,5 kg

____________________________________________________________________________