____________________________________________________________________________

AUDIO                          TOASTER                                    GB

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.21.03                                       01/88

____________________________________________________________________________

Deze compacte mono cassettespeler is ontworpen voor het beluisteren van cassettes opgenomen volgens een twee-sporen-systeem zowel als volgens het vier-sporen-systeem gebruikt voor gesproken boeken.  Hij kan enkel weergeven, niet opnemen.

Het toestel is eenvoudig te bedienen.  Na insteken van de cassette start de speler automatisch.  Buiten de traditionele toetsen voor snel doorspoelen rechts-links, en de verwijdertoets, is er ook een spoorkeuzetoets.  Toon- en volumeregeling gebeurt met twee schuifknoppen aan de voorkant van het apparaat.

Op de casettespeler kan een mono hoofdtelefoon met 6.3 mm jack plug aangesloten worden.

De volgende faciliteiten zijn voorzien :

- AUTOREVERSE, bij het einde van een spoor gaat de speler automatisch over naar het volgende spoor, een volledige cassette kan zo afgespeeld worden zonder manipulatie van de gebruiker;

- bij het einde van het doorspoelen komt de cassette omhoog;

- spoorgeheugen, na het verwijderen van een cassette blijft de spoorkeuze bewaard;

- er is een spoor 1-indikatie.

____________________________________________________________________________

AUDIO                          TOASTER                                    GB

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.21.03                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : CLARKE & SMITH INT. Ltd.

Melbourne House,

Melbourne Road

GB-SURREY SM6 8SD

tel. : 0044 1-669 4411

tlx. : 22574 Casint G

Verdeler   : Stichting HBS

Postbus 1685

NL-3600 BR MAARSSEN

tel. : 0031 3465 66644

Prijs      : 395 NLG

Prijsopgave daterend van oktober 1987

Voeding    : 110/240V, 50 Hz

Afmetingen : 200 x 180 x 170 mm

Gewicht    : 2 kg

____________________________________________________________________________