____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                  GTX                                         D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.03                                       01/88

____________________________________________________________________________

Dit is een vrij professioneel systeem om een computerscherm uit te vergroten.  De uitvergrote tekens zijn qua vorm speciaal ontwikkeld voor slechtzienden.  GTX vergroot alleen tekst, geen grafische voorstellingen.  D.w.z. dat programma's in "tekst-mode" moeten opgestart worden.  Voor- en achtergrondkleuren zijn instelbaar door de gebruiker.

Het systeem werkt met een IBM PC/XT/AT of een hiermee compatibele computer.  De vergrotingsfactoren zijn te kiezen uit : 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 12 (factor 16 en 20 in optie).

De bediening gebeurt via een apart toetsenbord met 10 functietoetsen en 10 controletoetsen.  De functietoetsen dienen voor het instellen van de kleuren, de vergrotingsfactor, de initialisering scrollsnelheid en cursorpositie.  Als het scherm in normal mode (25 regels van 80 tekens) staat, wordt het vorig uitvergrote gedeelte gemarkeerd in invers video.  De controletoetsen laten toe om letter per letter of per half beeld te bewegen over het scherm, de cursor terug te vinden en onmiddellijk naar de volgende regel te springen.

Het pakket bestaat uit een insteekkaart voor de computer, een toetsenbord met 20 toetsen, de nodige verbindingskabels, software en een handleiding in grootschrift.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                  GTX                                         D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.03                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : B & M Ingenieursbüro

Strandallee 101

D-2409  SCHARBEUTZ

tel. : 0049 4503 71 28

tlx. : 26 14 54 bming d

fax. : 0049 4503 743 64

Verdeler   : DATA BRAILLE SERVICE

Dhr. L. De Wulf

Mastweg 2

2610  WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs      : B & M Ingenieursbüro : 7800 DEM

Prijsopgave daterend van oktober 1987

Voeding    : uit de computer

Afmetingen :

Gewicht    :

____________________________________________________________________________