____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    KURZWEIL 400                             USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Deze leesmachine stelt de visueel gehandicapte in staat om gedrukte tekst om te zetten naar synthetische spraak.  De Kurzweil bestaat uit twee eenheden : het aftastsysteem dat ongeveer zo groot is als een copiemachine en het bedieningspaneel.

De papierinvoer gebeurt zoals bij een copiemachine, nl. op een vlakke glasplaat.  De maximale papierafmetingen zijn 279,4 x 355,6 mm.  De automatische contrastregeling laat het apparaat toe zich aan te passen aan het contrast van het gedrukte materiaal.

D.m.v. het bedieningspaneel kan men alle besturingsfuncties controleren.  De luidspreker is in het bedieningspaneel ingebouwd.  De standaardtaal is Engels ; als opties zijn volgende talen verkrijgbaar : Frans, Duits, Zweeds, Spaans en Italiaans.  De leesmachine kan als wetenschappelijk sprekende rekenmachine gebruikt worden.

De Kurzweil is voorzien van een seriële communicatieverbinding (RS - 232) die toelaat om het leesapparaat als in- en uitvoerapparaat te gebruiken.  Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de tekst op een computerscherm te laten uitspreken, electronisch gelezen teksten naar een brailleleeslijn te sturen of naar een brailleprinter.

____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    KURZWEIL 400                             USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Kurzweil Computer Products

185 Albany Street

Cambridge

USA - MA 02139

tel. : 001 617 864 4700

tlx. : 951246 kurzweil cam

Verdeler : Data Braille Service

t.a.v. de Heer L. De Wulf

Mastweg 2

B - 2610 WILRIJK

tel. : 03/828.80.14

Prijs    : 2.805.000 BEF

Prijsopgave daterend van januari 1986.

Voeding    : 110V /60Hz, 220V /50Hz

Afmetingen : leesmachine : 770 x 610 x 560 mm

bedieningspaneel : 250 x 230 x 50 mm

Gewicht    : 136 kg

____________________________________________________________________________