____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    DUXBURY OCR                              USA

Handynet 3,4,2 - Nordic                                                05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een beeldaftaster die alleen geschikt is voor het electronisch lezen van tekst.  Logos, figuren, handtekeningen, gaatjes en briefhoofden worden genegeerd.  De inktkleuren rood, oranje, rose en geel zijn niet toegelaten.  Het toestel is ongeveeer zo groot als een kantoorcopiemachine.

Dit apparaat kan door de visueel gehandicapte  gebruikt worden om gedrukte zwartschriftdocumenten met de computer te verwerken.  De gelezen tekst kan bijvoorbeeld naar een brailleleeslijn, brailleprinter, grootdrukprinter of spraaksynthesizer gestuurd worden.  Het apparaat is niet geschikt voor het verwerken van handschrift.

De nodige software wordt meegeleverd.  Er kunnen tot 75 bladen automatisch ingevoerd worden langs de bovenzijde van het apparaat, de gelezen bladen komen er beneden uit.  Hij leest automatisch tot 8 verschillende lettertypes per bladzijde.

Van de gelezen tekst wordt een universele (ASCII) file gemaakt die o.a. kan dienen om in een tekstverwerker te manipuleren.  De verbinding met de computer gebeurt via een seriële communicatielijn (RS - 232C).  Alle computers met zo een seriële datalijn zijn in principe geschikt om aan te sluiten op dit leesapparaat.

____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    DUXBURY OCR                              USA

Handynet 3,4,2 - Nordic                                                05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Duxbyry Systems, Inc.

435 King Street

P.O. Box 1504

Littleton

USA - MA 01460

tel. : 001 617 487 9766

Verdeler :

Prijs    :

Voeding    : 110V /60Hz, 220V /50Hz

Afmetingen : 546 x 445 x 305 mm

Gewicht    : 35 kg

____________________________________________________________________________