____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                   TETRACO-MONITOREN                         NL

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.XX                                       05/87

____________________________________________________________________________

Deze Nederlandse fabrikant maakt monitoren "op maat".  Dit wil zeggen volgens de technische specificaties van de computer waarop u hem wil aansluiten.  De schermkleur kan gekozen worden : groen, oranje, geelgroen, wit of papierwit.

Het beeldscherm heeft een hoogoplossend vermogen (10 miljoen pixels).  De monitoren geven een helder en trillingsvrij beeld.  De electronica en de beeldbuis zitten in een stevige metalen kast met een afschermknop die storende lichtreflecties op het scherm vermindert.  De mogelijke schermdiameters zijn : 31,38,44,50 en 61 cm.  De standaard monochrome computerschermen hebben meestal een diameter van 31 cm, om een vergroting te krijgen zal men meestal voor een grotere schermdiameter kiezen.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                   TETRACO-MONITOREN                         NL

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.XX                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : TETRACO

Fr. Rooseveltlaan 57

NL-4818 KB BREDA

tel. : 0031 76 222 660

tlx. : 74397 GRNK NL

Verdeler : Stichting HBS

Bisonspoor 4006

NL-3605 LW MAARSSEN

tel. : 0031 3465 66644

Prijs    : ongeveer 66.000 BEF voor de 31 cm - uitvoering.

ongeveer 90.000 BEF voor de grotere uitvoeringen.

Prijsopgave daterend van maart 1987.

Voeding    : 110 v/ 60 Hz, 220 v/ 50 Hz

Afmetingen : Afhankelijk van de schermdiameter.

Gewicht    : Afhankelijk van de schermdiameter.

____________________________________________________________________________