____________________________________________________________________________

AUDIO                           THE GRADUATE                              GB

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.21.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een stereo-cassetterecorder die door een Engelse firma werd ontwikkeld voor visueel gehandicapte studenten.  Het radiogedeelte is uitgevoerd zoals de meeste gewone radio's met FM, MW en LW.  Natuurlijk is het mogelijk om van de radio op te nemen op de ingebouwde cassetterecorder.  Het afspelen en opnemen van cassettes is mogelijk volgens  2-sporen stereo of 4-sporen mono.  De eerste manier is de normale standaardmode, de band speelt dan met een snelheid van 4,75 cm per sec..  In de 4-sporenmode is de spoelsnelheid 2,375 cm per sec. ; zo kunnen er per zijde 2 sporen opgenomen worden.  De cassettes van de American Library of Congress zijn volgens dit principe opgenomen.  De snelheid is regelbaar op alle instellingen : 2-sporen, 4-sporen, opname, weergave, snel vooruit spoelen, enz.  In onderstaande tabel wordt dit overzichtelijk voorgesteld voor een C-90 cassette :

SNELHEID     MINIMUM     NORMAAL     MAXIMUM

2-sporen      64'         90'         96'

4-sporen     196'        360'        400'

Er kan in stereo opgenomen worden via de ingebouwde micro's.  Het opnamebereik ligt tussen 0,5 en 6 meter.  Het opnameniveau wordt automatisch geregeld.  Men kan via een apart aan te sluiten micro met start/stop schakelaar in mono opnames maken.  De ingebouwde micro's worden dan uitgeschakeld.  Met een speciale index-knop kan men opgenomen teksten voorzien van een geluidstoon (of tonen) zodat men gemakkelijk teksten kan terugvinden bij het snel doorspoelen.  Alle bedieningselementen zijn goed voelbaar herkenbaar.  De toetsen voor het bedienen van het loopwerk (play, stop, pause, enz.) zijn voorzien van voelbare symbolen.  Er is een 5-polige DIN-aansluiting voor het aansluiten van andere toestellen (radio, bandopnemer,...) en een 6,35 mm stereo jack stekker om een hoofdtelefoon aan te sluiten.

____________________________________________________________________________

AUDIO                           THE GRADUATE                              GB

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.21.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  :

Verdeler : Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen

Schützengasse 4

CH - 9001 ST GALLEN

tel. : 0041 71 23 36 36 secretariaat

0041 71 23 36 38 hulpmiddelen

Prijs   : 540 CHF

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 220V /50HZ

Herlaadbare batterijen (lader is ingebouwd in het toestel).

Afmetingen : 410 x 185 x 82 mm

Gewicht    : 2,4 kg zonder batterijen

2,7 kg met batterijen.

____________________________________________________________________________