____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              VTEK BDP                                    USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 20 zes- of achtpunts braillecellen (naar keuze).  De BDP-20 is een uitvoering voor Apple II, II+, IIe computers.  De BDP-21 is een uitvoering voor IBM PC, PC/XT, PCc/AT, OLIVETTI/AT&T of hiermee compatibele computers.  Het systeem werkt met alle programma's die niet grafisch zijn.

De BDP bestaat uit 2 delen : een insteekkaart met de electronica en de brailledisplay met bedieningstoetsen.  Door het uitlezen van het videogeheugen van de computer wordt de beeldinformatie weergegeven op de brailledisplay.  Hoofdletters en leestekens zijn herkenbaar door het "knipperen" van de tekens.  Het "lopen" (met venster van 20 tekens) over het beeldscherm gebeurt met behulp van druktoetsen.  Verschillende editeermogelijkheden worden geactiveerd door het bedienen van één of meerdere functietoetsen.  Deze functietoetsen bevinden zich links, rechts en boven de brailleleeslijn.

In optie kan men een LCD-scherm bekomen zodat zienden kunnen lezen wat de brailleregel in braille weergeeft.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              VTEK BDP                                    USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : VTEK

1625 Olympic Blvd.

Santa Monica

USA-CA 90404

Tel. : 001 213 452 5966

Verdeler : LAMERIS

Belgiëlei 91

B-2000 ANTWERPEN

tel. : 03/218 82 72

Prijs    :

prijsopgave daterend van

Voeding    :

Afmetingen :

Gewicht    :

____________________________________________________________________________