____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLOTERM                                   B

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 40 of 80 piëzo-electrische achtpunts braillecellen.  Dit toestel kan aangesloten worden op de IBM PC reeks (XT/AT) en alle slotcompatibele computers.  Het systeem werkt met alle programma's die niet grafisch zijn.

Het systeem bestaat uit twee delen : de electronica op een insteekkaart en de platte kunststofbehuizing met brailledisplay.  Hierop kan men het toetsenbord van den computer plaatsen.  De braillecellen vormen een aaneengesloten rij van 40 of 80 cellen.

Schermattributen kunnen door elke cel weergegeven worden en de mogelijkheid bestaat om automatisch de cursor te volgen.  Statusinformatie kan opgeroepen worden en wordt getoond op een gedeelte van de normale brailledisplay.  Deze manier van werken laat toe om vrij uitgebreide statusinformatie te tonen.

De Brailloterm geeft weer wat er op het beeldscherm staat d.m.v. het videogeheugen van de computer constant uit te lezen.  Indien de voedingsspanning wegvalt wordt de laatstgetoonde regel op het brailledisplay in het geheugen bewaard en verschijnt opnieuw bij het terugkomen van de voedingsspanning.  Het is voorzien dat nieuwe braille-omzettingstabellen kunnen geladen worden vanaf een diskette.  In optie kan men een brailleklavier simuleren op het toetsenbord van de computer.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLOTERM                                   B

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : DBS-SSH

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : met 80 cellen : 553.350 BEF

met 40 cellen : 368.900 BEF

omschakeling toetsenbord voor braille-invoer : 23.800 BEF

prijsopgave daternd van september 1987

Voeding    : 220V/50Hz

Afmetingen :

Gewicht    :

____________________________________________________________________________