____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          MINI-PICHT                                DDR

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.12                                       01/88

____________________________________________________________________________

De kleine braille-schrijfmachine met bewegende wagen en vaste schrijfkop is voorzien van zes toetsen met in het midden de vooruitstekende spatietoets.  Op deze schrijfmachine is er geen terugsteltoets noch een kantlijninstelling voorzien.  De einde - regel - aanduiding gebeurt met een bel.

Het papierformaat mag gaan tot 210 x 150 mm ( DIN A5 formaat ).  De afstand tussen twee opeenvolgende braillecellen bedraagt 6 mm en de regelafstand is 10 mm.  Maximaal 23 brailletekens per lijn en 18 lijnen per blad.

Deze schrijfmachine wordt met een draagtasje geleverd.

____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          MINI-PICHT                                DDR

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.12                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : Blinden- und Sehschwachenverband der DDR

Clara Zetkin Strasse 105

Postschliesfach 1273

DDR - 1080 BERLIN

tel. : 00 37 220 29 31

Verdeler   : Blindenzorg Licht en Liefde

Oudenburgweg 34A

B - 8202 VARSENARE

tel. : 050/38 68 21

Prijs      : 7.140 BEF

Prijsopgave daterend van november 1987.

Voeding    : n.v.t.

Afmetingen : 220 x 170 x 80 mm

Gewicht    : 1,5 kg

____________________________________________________________________________