____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          BLISTA STENO                                D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.12                                       01/88

____________________________________________________________________________

Bij deze braillestenomachine wordt geschreven op een papierstrook die op een rolletje in de machine bevestigd wordt.  Een rolletje bevat 36 m papier, heeft een bandhoogte van 13 mm en kan vrij eenvoudig verwisseld worden.

Het toestel is voorzien van zes toetsen met één spatietoets in het midden.  Wanneer de spatietoets samen met het laatste teken van een woord ingedrukt wordt, zal er automatisch een spatie bijgevoegd worden.  De weerstand van de toetsaanslag kan ingesteld worden, bijvoorbeeld om de typesnelheid te verhogen.  De afstand tussen twee opeenvolgende braillecellen bedraagt 6,1 mm.

Het toestel wordt geleverd met een draagtas.

____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          BLISTA STENO                                D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.12                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : Deutsche Blindenstudiënanstalt e.V.

Am Schlag 8

Postfach 1160

D-3550  MARBURG

tel. : 0049 6421 6060

tlx. : 4 821 106

fax. : 0049 6421 606 0

Verdeler   : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE    BRAILLELIGA

Oudenburgweg 34A               Dienst voor tech-

B-8202  VARSENARE              nische hulpmiddelen

tel. : 050/38 68 21            Engelandstraat 57

B-1060  BRUSSEL

tel. :02/538 89 20

Prijs      : 14 952 BFR

prijsopgave daterend van december 1987

Voeding    : n.v.t.

Afmetingen : 210 x 130 x 70 mm

Gewicht    : 1,08 kg

____________________________________________________________________________