____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          PERKINS (electrisch)                      USA

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                       01/88

____________________________________________________________________________

Deze electrische brailleschrijfmachine met bewegende schrijfkop is voorzien van zes toetsen met in het midden de spatietoets.  De schrijfkop wordt electrisch aangedreven, wat resulteert in een lichtere aanslag.  Op het einde van een lijn wordt de schrijfkop manueel teruggebracht.  De linker- en rechter kantlijn zijn instelbaar.  Een bel waarschuwt de gebruiker wanneer de rechter kantlijn wordt bereikt.  Verder is er een terugstel- en een regelopvoertoets voorzien.

Het bladformaat van het papier mag gaan tot 356 x 292 mm.

De afstand tussen twee opeenvolgende brailletekens bedraagt 6 mm, de regelafstand is 10 mm.  Maximaal 41 brailletekens per lijn en 25 lijnen per blad.

De brailleschrijfmachine wordt met stofhoes geleverd.

Opties: koffer, toetsen voor bediening met één hand, verlengtoetsen, papiergeleider, regelteller, correctiepen, frame voor reliëfplakband (Dymo).

____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          PERKINS (electrisch)                      USA

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : HOWE PRESS OF PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND

175 North Beacon Street

P.O.Box 9982

WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02172

USA

tel. : 00 1 617-924 3434

Verdeler   : BRAILLELIGA

Dienst voor technische hulpmiddelen

Engelandstraat 57

B-1060  BRUSSEL

tel. : 02/538 89 20

Prijs      : Brailleliga : 45 387 BEF

Op aanvraag bij Blindenzorg Licht en Liefde

prijsopgave daterend van december 1987

Voeding    : 220V/50Hz

Afmetingen : 340 x 250 x 140 mm

Gewicht    : 4 kg

____________________________________________________________________________